## Arkusz1
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2025
lp. | Typ i rocznik pojazdu |  |  | Przeznaczenie | Charakterystyka
1. | Samochód asenizacyjny MAN |  |  | do wywozu nieczystości płynnych | pojemność zbiornika na nieczystości płynne 4,5 m 3
rok 1995 w ZGK od 2007 roku
2. | Samochód asenizacyjny DAF |  |  | do wywozu nieczystości płynnych | pojemność zbiornika na nieczystości płynne 6 m 3
| rok 2016 w ZGK od 2018 roku |  |  | i udrażniania sieci kanalizacyjnej | pojemność zbiornika na wodę 1,5 m 3
wyposażony w układ do czyszczenia hydrodynamicznego
sieci kanalizacyjnej wraz z zespołem dysz
3. | Samochód serwisowy RENAULT |  |  | do czyszczenia sieci kanalizacyjnej | wyposażony w zabudowany w kabinie układ do hydro-
| MASTER |  |  | i inspekcji sieci | dynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej firmy
| rok 2016 w ZGK od 2018 roku |  |  |  | ROM KOKS Grup o ciśnieniu 150 atm i pojemności zbiornika
wody 1 m 3 wraz z zespołem dysz. Pojazd umożliwia
czyszczenie sieci w warunkach zimowych.
Zakład zakupił na wyposażenie dodatkowo:
a) kamerę inspekcyjną wraz z nagrywarką typ 4510 - H do
przeglądów sieci kanalizacyjnych i wykrywnia awarii
b) zadymiarkę kanałową do wykrywania nieszczelności
i nielegalnych włączeń do sieci kanalizacyjnych
c) dwa komlety pneumatycznych korków blokujących
4. | Przyczepa ciągnikowa PRONAR |  |  | do transporu towarów | ładowność przyczepy 6000 kg
| rok 2016 w ZGK od 2018 roku |  |  |  | przyczepę wyposażono w nadstawki burtowe umożliwiające
transport np.gałązi
5. | Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND |  |  | przeznaczenie uniwersalne | ciągnik fabrycznie został wyposażony w ładowacz czołowy
| typ TD5.85 o mocy 63 kW |  |  |  | o udźwigu 1600 kg
rok 2016 w ZGK od 2018 roku
Zakład zakupił dodatkowe wyposażenie:
a) czołowy pług śnieżny PSV 251,
b) zamiatarkę typ KOM 180 z hyraulicznym zbiornikiem na śmieci
boczną szczotką i systemem zraszania wodą i szerokości roboczej
180 cm,
c) kosiarkę bijakową tylno-boczną typ FERRI ZMTE 1600
o szerokości roboczej 160 cm i przesuwie hydraulicznym 280 cm
6. | Maszyna do udrażniania kanalizacji |  |  | udrażnianie kanalizacji na posesji i innym tereni | urządzenie zabudowane na przyczepce lekkiej produkcji ROM
| typu ROM |  |  | brak możliwości wjazdu samochodem | GRUP o pojemności zbiornika na wodę 0,5 m 3 i ciśnieniu 130 atm.
rok 2007 w ZGK od 2007 roku
7. | Samochód ciężarowy LT 35 A |  |  | do brygady wodociągowo- | Pojazd z podwójną kabiną 7 osobowy , w przestrzeni bagażowej
| rok 2004 w ZGK od 2010 roku |  |  | kanalizacyjnej | orginalna zabudowa brygadowa z półkami i zawiesiami
Wyposażony dodatkowo :
a) agregat prądotwórczy o mocy 4,5 kW
b) zagęszczarki stopowe 2 sztuki
c) zagęszczarki płytowe dwie sztuki o wadze 80 kg i 40 kg
d) młot udarowy do kucia asfaltu i betonu firmy HITACHI
e) przecinarka samojezdna do cięcia asfaltu firmy SCHULZER
f) pompa spalinowa do brudnej wody z zespołem igłofiltrów
g) magnetronik do wykrywania uzbrojenia podzienmego
h) świder spalinowy do wiercenia w gruncie otworów
o średnicy do 35 cm pod znaki i słupki
8. | Samochód ciężarowy VW Crafter |  |  | do brygady utrzymania zieleni | Pojazd z podwójną kabiną 7 osobowy, wyposażony w skrzynię
| rok 2006 w ZGK od 2012 roku |  |  | i sprzątania | ładunkową o ładowności 1400 kg.
Wyposażenie dodatkowe:
traktorek ogrodniczy o szerokości koszenia 102 cm
9. | Samochód ciężarowy CITROEN |  |  | do inkasentów i obsługi SUW | Pojazd z pojedyńczą kabiną 3 osobowy wyposażony w zabudowę
| JUMPY |  |  |  | podręczną
| rok 2010 w ZGK od 2014 roku |  |  |  | Wyposażenie dodatkowe:
a) agregat prądotwórczy 3,5 kW
b) zamrażarka do rur wodociągowych
c) magnetronik do wykrywania uzbrojenia podzienmego
10 | Równiarka drogowa |  | XCMG | do równania dróg gruntowych | Pojazd przeznaczony do plantowania i rozgarniania kruszywa
| rok 2021 w ZGK 2021 roku |  |  |  | drogowego, do równania dróg gruntowych
11 | Minikoparka kompaktowa |  |  | do wykonywania | Koparka została wyposażona w specjalistyczną przyczepę
| BOBCAT E-19 |  |  | wykopów pod przyłącza wodociągowe i | do przewozu maszyny firmy BRENDERUP typ B26
| rok 2019 | w ZGK od 2019 roku |  | kanalizacyjne
12 | Samochód osobowy CITROEN |  |  | dla pracowników technicznych | Samochód osobowy wyposażony w silnik 1,5 BLUE HDI,
| BERLINGO |  |  | Zakładu przy organizacji i nadzorze nad wyko- | pięciomiejscowy z dużym bagażnikiem
| rok 2019 w ZGK od 2019 |  |  | naniem prac